## BZ Schrägdach
|  |  |  | Gemeinde: | Fiesch |  |  |  | Amt: | Bauamt
Meldung des Baus einer Solaranlage auf Schrägdach (Bauzonen) ohne Baubewilligungspflicht gemäss RPG Art. 18a und RPV Art. 32a (Frist : 30 Tage vor Baubeginn)
Antragsteller | [7 empty] | Fachplaner, Installateur
Name
Vorname
Adresse
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen
Gebäude
ist kein Kulturdenkmal von kantonaler oder nationaler Bedeutung
liegt nicht in einem Naturdenkmal von kantonaler oder nationaler Bedeutung oder in einer vom
kommunalen Recht bezeichneten Schutzzone, in welcher eine Baubewilligung vorgesehen ist
liegt nicht in einem vom kommunalen Recht bezeichneten Quartier oder Gebiet, in welchem
konkrete Bestimmungen gelten, welche die Integration von Solaranlagen und die
Voraussetzungen für eine Befreiung der Baubewilligungspflicht regeln
Installation
positioniert in einem Schrägdach, parallel zur Schräge
überragt die Dachfläche im rechten Winkel um höchstens 20 cm
ragt von vorne und von oben gesehen nicht über die Dachfläche hinaus
wird nach dem Stand der Technik reflexionsarm ausgeführt (nicht reflektierendes Glas)
hängt als kompakte Fläche zusammen
Standort der Installation
| Adresse | [5 empty] | PLZ/Ort
| Parzelle/Plan | [9 empty] | EGID Nr. (https://map.geo.admin.ch)
Typ und Bezeichung Zone:
Typ des Gebäudes:
Art des Arbeiten
Kollektor - Daten
| Hersteller |  |  |  |  | Typ | [5 empty] | Zulassungsnr.
| Länge |  |  |  |  | Breite | [5 empty] | Dicke
Kollektorenfeld
Form:
| Länge |  |  |  |  | Breite | [6 empty] | Gesamtfläche (m²)
Anzahl Kollektoren
| Orientierung (S = 0°; E = -90°) | [11 empty] | Neigung (hor.=0°; vert.=90°)
Leitungen:
Datum Baubeginn
Erforderliche Anhänge
Unterschriften
Ort und Datum:
|  |  | Antragsteller(in) *: | [5 empty] | Fachplaner:
* Das Meldeverfahren hat einzig zum Zweck zu analysieren, ob die vorgesehene Installation der Bewilligungspflicht unterliegt. Es äussert sich jedoch nicht über allfällig notwendigen Zustimmungen im Sinne des Privatrechts. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Antragsteller, dass die gültigen Normen und gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.
|  |  |  | Gemeinde: | Fiesch |  |  |  | Amt: | Bauamt
Bescheid der Gemeinde
Projekt befreit von Baubewilligungpflicht gemäss Art. 18a Abs. 1 RPG, Art 32a RPV und 20bis Abs.1 BV
Projekt unterliegt dem Baubewilligungsverfahren
Darlegung der Gründe:
Der Antragsteller muss bestätigen dass er sein Gesuch um eine Baubewilligung aufrecht erhält, da Gebühren in Rechung gestellt werden.
Gegebenenfalls muss der Antragsteller warten bis die Baubewilligung vorliegt.
Der vorliegende Bescheid ist keine Verfügung welche den Rechtsmitteln im Sinne von Art 5 VVRG untersteht.
Auf Anfrage des Antragstellers, wird eine Feststellungsverfügung (35 VVRG) mit Rechtsmittelbelehrung erteilt.
Ohne Rückmeldung der Gemeinde kann der Gesuchsteller das Projekt gemäss der eingereichten Anfrage realisieren.
Das Meldeverfahren befreit in keinem Fall von einer Anschlussanfrage beim Elektrizitäts-Verteilnetzbetreiber, welcher die technischen Möglichkeiten prüft und die Anschlussbedingungen festlegt.
Unterschiften des von der Gemeinde beauftragten Organs
Datum
Titel
Name
Unterschrift
Kopie an:
Dienststelle für Energie und Wasserkraft: energie@admin.vs.ch
Nützliche Links:
Dienststelle für Energie und Wasserkraft: www.vs.ch/energie
EnergieSchweiz, meine Solaranlage: http://www.energieschweiz.ch/de-ch/erneuerbare-energien/meine-solaranlage.aspx
Swissolar : www.swissolar.ch
Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus
Andere:
thermisch
photovoltaisch
PV-T / hybrid
rechteckig
quadratisch
Andere:
in Schägdach montiert
auf Schrägdach montiert
verdeckt
sichtbar (Verlauf angeben) und Farbe:
2 Ex. Auszüge der Karte 1:25'000
2 Ex. Situationsplan
1 Ex. Foto Gebäude und/oder Standort
2 Ex. Prinzipschema Installation
2 Ex. Fotomontage oder vermasste Zeichnung
1 Ex. Prospekt oder Foto des Kollektors
Erste Installation auf bestehendem Gebäude oder Standort, Baujahr Gebäude:
Ersatz einer bestehenden Solaranlage
Erweiterung einer bestehenden Solaranlage, eine weitere Neuanlage

## BZ Flachdach
|  |  |  | Gemeinde: | Fiesch |  |  |  | Amt: | Bauamt
Meldung des Baus einer Solaranlage auf Flachdach (Bauzonen) ohne Baubewilligungspflicht gemäss RPG Art. 18a und RPV Art. 32a (Frist : 30 Tage vor Baubeginn)
Antragsteller | [7 empty] | Fachplaner, Installateur
Name
Vorname
Adresse
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen
Das kommunale Recht sieht keine Bewilligungspflicht für eine Installation auf Flachdach vor.
Gebäude
ist kein Kulturdenkmal von kantonaler oder nationaler Bedeutung
liegt nicht in einem Naturdenkmal von kantonaler oder nationaler Bedeutung
Installation
maximale Höhe über der Brüstung: 50 cm
Mindestabstand zum Dachrand (ohne Vordach): 50 cm
max. Höhe über der Brüstung bei Mindestabstand: 20 cm; und dann bei einer Neigung von 30°
bis zu 50 cm
Kollektorfelder in parallel zu einander liegender Anordnung
reflexarme Ausführung nach dem Stand der Technik
Standort der Installation
| Adresse | [5 empty] | PLZ/Ort
| Parzelle/Plan | [9 empty] | EGID Nr. (https://map.geo.admin.ch)
Typ und Bezeichung Zone:
Typ des Gebäudes:
Art der Arbeiten
Kollektor - Daten
| Hersteller |  |  |  |  | Typ | [5 empty] | Zulassungsnr.
| Länge |  |  |  |  | Breite | [5 empty] | Dicke
Kollektorenfeld
| Länge |  |  |  |  | Breite | [6 empty] | Gesamtfläche (m²)
Anzahl Kollektoren
| Orientierung (S = 0°; E = -90°) | [11 empty] | Neigung (hor.=0°; vert.=90°)
Leitungen:
Datum Baubeginn
Erforderliche Anhänge
Unterschriften
Ort und Datum:
|  |  | Antragsteller(in) *: | [5 empty] | Fachplaner:
* Das Meldeverfahren hat einzig zum Zweck zu analysieren, ob die vorgesehene Installation der Bewilligungspflicht unterliegt. Es äussert sich jedoch nicht über allfällig notwendigen Zustimmungen im Sinne des Privatrechts. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Antragsteller, dass die gültigen Normen und gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.
|  |  |  | Gemeinde: | Fiesch |  |  |  | Amt: | Bauamt
Bescheid der Gemeinde
Projekt befreit von Baubewilligungpflicht gemäss Art. 18a Abs. 1 RPG, Art 32a RPV und 20bis Abs.1 BV
Projekt unterliegt dem Baubewilligungsverfahren
Darlegung der Gründe:
Der Antragsteller muss bestätigen dass er sein Gesuch um eine Baubewilligung aufrecht erhält, da Gebühren in Rechung gestellt werden.
Gegebenenfalls muss der Antragsteller warten bis die Baubewilligung vorliegt.
Der vorliegende Bescheid ist keine Verfügung welche den Rechtsmitteln im Sinne von Art 5 VVRG untersteht.
Auf Anfrage des Antragstellers, wird eine Feststellungsverfügung (35 VVRG) mit Rechtsmittelbelehrung erteilt.
Ohne Rückmeldung der Gemeinde kann der Gesuchsteller das Projekt gemäss der eingereichten Anfrage realisieren.
Das Meldeverfahren befreit in keinem Fall von einer Anschlussanfrage beim Elektrizitäts-Verteilnetzbetreiber, welcher die technischen Möglichkeiten prüft und die Anschlussbedingungen festlegt.
Unterschiften des von der Gemeinde beauftragten Organs
Datum
Titel
Name
Unterschrift
Kopie an:
Dienststelle für Energie und Wasserkraft: energie@admin.vs.ch
Nützliche Links:
Dienststelle für Energie und Wasserkraft: www.vs.ch/energie
EnergieSchweiz, meine Solaranlage: http://www.energieschweiz.ch/de-ch/erneuerbare-energien/meine-solaranlage.aspx
Swissolar : www.swissolar.ch
thermisch
photovoltaisch
PV-T / hybrid
in Schägdach montiert
auf Schrägdach montiert
verdeckt
sichtbar (Verlauf angeben) und Farbe:
2 Ex. Auszüge der Karte 1:25'000
2 Ex. Situationsplan
1 Ex. Foto Gebäude und/oder Standort
2 Ex. Prinzipschema Installation
2 Ex. Fotomontage oder vermasste Zeichnung
1 Ex. Prospekt oder Foto des Kollektors
Erste Installation auf bestehendem Gebäude oder Standort, Baujahr Gebäude:
Ersatz einer bestehenden Solaranlage
Erweiterung einer bestehenden Solaranlage, eine weitere Neuanlage
Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus
Andere:

## BZ Fassade
|  |  |  | Gemeinde: | Fiesch |  |  |  | Amt: | Bauamt
Meldung des Baus einer Solaranlage an der Fassade (Industrie-, Gewerbe- oder Handwerkszone) ohne Baubewilligungspflicht gemäss RPG Art. 18a und RPV Art. 32a (Frist : 30 Tage vor Baubeginn)
Antragsteller | [7 empty] | Fachplaner, Installateur
Name
Vorname
Adresse
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen
Das kommunale Recht sieht keine Bewilligungspflicht für eine Installation auf Flachdach vor.
Gebäude
ist kein Kulturdenkmal von kantonaler oder nationaler Bedeutung
liegt nicht in einem Naturdenkmal von kantonaler oder nationaler Bedeutung
Installation
kompakte zusammenhängenden Fläche, rechteckige Form
parallel zur Fassade verlaufende Kollektorfelder
rechtwinkliger Abstand von der Fassadenverkleidung maximal 20 cm
keine Auskragung der Fassade in der Frontansicht
minimale Fläche von 100 m2, oder mindestens 30% der Fassadenfläche
reflexarme Ausführung nach dem Stand der Technik
Standort der Installation
| Adresse | [5 empty] | PLZ/Ort
| Parzelle/Plan | [9 empty] | EGID Nr. (https://map.geo.admin.ch)
Typ und Bezeichung Zone:
Typ des Gebäudes:
Art der Arbeiten
Kollektor - Daten
| Hersteller |  |  |  |  | Typ | [5 empty] | Zulassungsnr.
| Länge |  |  |  |  | Breite | [5 empty] | Dicke
Kollektorenfeld
Form:
| Länge |  |  |  |  | Breite | [6 empty] | Gesamtfläche (m²)
Anzahl Kollektoren
| Orientierung (S = 0°; E = -90°) | [11 empty] | Neigung (hor.=0°; vert.=90°)
Leitungen:
Datum Baubeginn
Erforderliche Anhänge
Unterschriften
Ort und Datum:
|  |  | Antragsteller(in) *: | [5 empty] | Fachplaner:
* Das Meldeverfahren hat einzig zum Zweck zu analysieren, ob die vorgesehene Installation der Bewilligungspflicht unterliegt. Es äussert sich jedoch nicht über allfällig notwendigen Zustimmungen im Sinne des Privatrechts. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Antragsteller, dass die gültigen Normen und gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.
|  |  |  | Gemeinde: | Fiesch |  |  |  | Amt: | Bauamt
Bescheid der Gemeinde
Projekt befreit von Baubewilligungpflicht gemäss Art. 18a, Abs. 2, RPG und 20bis Abs. 3 BV
Projekt unterliegt dem Baubewilligungsverfahren
Darlegung der Gründe:
Der Antragsteller muss bestätigen dass er sein Gesuch um eine Baubewilligung aufrecht erhält, da Gebühren in Rechung gestellt werden.
Gegebenenfalls muss der Antragsteller warten bis die Baubewilligung vorliegt.
Der vorliegende Bescheid ist keine Verfügung welche den Rechtsmitteln im Sinne von Art 5 VVRG untersteht.
Auf Anfrage des Antragstellers, wird eine Feststellungsverfügung (35 VVRG) mit Rechtsmittelbelehrung erteilt.
Ohne Rückmeldung der Gemeinde kann der Gesuchsteller das Projekt gemäss der eingereichten Anfrage realisieren.
Das Meldeverfahren befreit in keinem Fall von einer Anschlussanfrage beim Elektrizitäts-Verteilnetzbetreiber, welcher die technischen Möglichkeiten prüft und die Anschlussbedingungen festlegt.
Unterschiften des von der Gemeinde beauftragten Organs
Datum
Titel
Name
Unterschrift
Kopie an:
Dienststelle für Energie und Wasserkraft: energie@admin.vs.ch
Nützliche Links:
Dienststelle für Energie und Wasserkraft: www.vs.ch/energie
EnergieSchweiz, meine Solaranlage: http://www.energieschweiz.ch/de-ch/erneuerbare-energien/meine-solaranlage.aspx
Swissolar : www.swissolar.ch
thermisch
photovoltaisch
PV-T / hybrid
rechteckig
quadratisch
Andere:
in Schägdach montiert
auf Schrägdach montiert
verdeckt
sichtbar (Verlauf angeben) und Farbe:
2 Ex. Auszüge der Karte 1:25'000
2 Ex. Situationsplan
1 Ex. Foto Gebäude und/oder Standort
2 Ex. Prinzipschema Installation
2 Ex. Fotomontage oder vermasste Zeichnung
1 Ex. Prospekt oder Foto des Kollektors
Erste Installation auf bestehendem Gebäude oder Standort, Baujahr Gebäude:
Ersatz einer bestehenden Solaranlage
Erweiterung einer bestehenden Solaranlage, eine weitere Neuanlage
Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus
Andere:

## LWZ Schrägdach
Kantonale Baukommission
Meldung des Baus einer Solaranlage auf Schrägdach (LWZonen) ohne Baubewilligungspflicht gemäss RPG Art. 18a und RPV Art. 32a (Frist : 30 Tage vor Baubeginn)
An die KBK zu senden : Rue des Creusets 6, CP 478, 1951 Sion
Antragsteller | [6 empty] | Fachplaner, Installateur
Name
Vorname
Adresse
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen
Gebäude
ist kein Kulturdenkmal von kantonaler oder nationaler Bedeutung
liegt nicht in einem Naturdenkmal von kantonaler oder nationaler Bedeutung
Installation
positioniert in einem Schrägdach, parallel zur Schräge
überragt die Dachfläche im rechten Winkel um höchstens 20 cm
ragt von vorne und von oben gesehen nicht über die Dachfläche hinaus
wird nach dem Stand der Technik reflexionsarm ausgeführt (nicht reflektierendes Glas)
hängt als kompakte Fläche zusammen
Standort der Installation
| Adresse |  |  |  |  | PLZ/Ort
| Parzelle/Plan | [7 empty] | EGID Nr. (https://map.geo.admin.ch)
Typ und Bezeichung Zone:
Typ des Gebäudes:
Art des Arbeiten
Kollektor - Daten
| Hersteller |  |  |  | Typ |  |  |  |  | Zulassungsnr.
| Länge |  |  |  | Breite |  |  |  |  | Dicke
Kollektorenfeld
Form:
| Länge |  |  |  | Breite | [5 empty] | Gesamtfläche (m²)
Anzahl Kollektoren
| Orientierung (S = 0°; E = -90°) | [9 empty] | Neigung (hor.=0°; vert.=90°)
Leitungen:
Datum Baubeginn
Erforderliche Anhänge
Unterschriften
Ort und Datum:
|  |  | Antragsteller(in) *: |  |  |  |  | Fachplaner:
* Das Meldeverfahren hat einzig zum Zweck zu analysieren, ob die vorgesehene Installation der Bewilligungspflicht unterliegt. Es äussert sich jedoch nicht über allfällig notwendigen Zustimmungen im Sinne des Privatrechts. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Antragsteller, dass die gültigen Normen und gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.
Kantonale Baukommission
Bescheid der kantonalen Baukommission (KBK)
Projekt befreit von Baubewilligungpflicht gemäss Art. 18a Abs. 1 RPG
Projekt unterliegt dem Baubewilligungsverfahren
Darlegung der Gründe:
schützenswerte Baute (Art. 24d, Abs. 2 RPG)
Andere:
Der Antragsteller muss bestätigen dass er sein Gesuch um eine Baubewilligung aufrecht erhält, da Gebühren in Rechung gestellt werden.
Gegebenenfalls muss der Antragsteller warten bis die Baubewilligung vorliegt.
Der vorliegende Bescheid ist keine Verfügung welche den Rechtsmitteln im Sinne von Art 5 VVRG untersteht.
Auf Anfrage des Antragstellers, wird eine Feststellungsverfügung (35 VVRG) mit Rechtsmittelbelehrung erteilt.
Ohne Rückmeldung der KBK kann der Gesuchsteller das Projekt gemäss der eingereichten Anfrage realisieren.
Das Meldeverfahren befreit in keinem Fall von einer Anschlussanfrage beim Elektrizitäts-Verteilnetzbetreiber, welcher die technischen Möglichkeiten prüft und die Anschlussbedingungen festlegt.
Unterschiften des von der KBK beauftragten Organs
Datum
Titel
Name
Unterschrift
Kopie an:
Dienststelle für Energie und Wasserkraft: energie@admin.vs.ch
Nützliche Links:
Dienststelle für Energie und Wasserkraft: www.vs.ch/energie
EnergieSchweiz, meine Solaranlage: http://www.energieschweiz.ch/de-ch/erneuerbare-energien/meine-solaranlage.aspx
Swissolar : www.swissolar.ch
thermisch
photovoltaisch
PV-T / hybrid
rechteckig
quadratisch
Andere:
in Schägdach montiert
auf Schrägdach montiert
verdeckt
sichtbar (Verlauf angeben) und Farbe:
2 Ex. Auszüge der Karte 1:25'000
2 Ex. Situationsplan
1 Ex. Foto Gebäude und/oder Standort
2 Ex. Prinzipschema Installation
2 Ex. Fotomontage oder vermasste Zeichnung
1 Ex. Prospekt oder Foto des Kollektors
Erste Installation auf bestehendem Gebäude oder Standort, Baujahr Gebäude:
Ersatz einer bestehenden Solaranlage
Erweiterung einer bestehenden Solaranlage, eine weitere Neuanlage
Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus
Andere:

## LWZ Flachdach
Kantonale Baukommission
Meldung des Baus einer Solaranlage auf Flachdach (LWZonen) ohne Baubewilligungspflicht gemäss RPG Art. 18a und BV Art. 20bis (Frist : 30 Tage vor Baubeginn)
An die KBK zu senden : Rue des Creusets 6, CP 478, 1951 Sion
Antragsteller | [6 empty] | Fachplaner, Installateur
Name
Vorname
Adresse
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen
Das kommunale Recht sieht keine Bewilligungspflicht für eine Installation auf Flachdach vor.
Gebäude
ist kein Kulturdenkmal von kantonaler oder nationaler Bedeutung
liegt nicht in einem Naturdenkmal von kantonaler oder nationaler Bedeutung
Installation
maximale Höhe über der Brüstung: 50 cm
Mindestabstand zum Dachrand (ohne Vordach): 50 cm
max. Höhe über der Brüstung bei Mindestabstand: 20 cm; und dann bei einer Neigung von 30°
bis zu 50 cm
Kollektorfelder in parallel zu einander liegender Anordnung
reflexarme Ausführung nach dem Stand der Technik
Standort der Installation
| Adresse |  |  |  |  | PLZ/Ort
| Parzelle/Plan | [7 empty] | EGID Nr. (https://map.geo.admin.ch)
Typ und Bezeichung Zone:
Typ des Gebäudes:
Art der Arbeiten
Kollektor - Daten
| Hersteller |  |  |  | Typ |  |  |  |  | Zulassungsnr.
| Länge |  |  |  | Breite |  |  |  |  | Dicke
Kollektorenfeld
| Länge |  |  |  | Breite | [5 empty] | Gesamtfläche (m²)
Anzahl Kollektoren
| Orientierung (S = 0°; E = -90°) | [9 empty] | Neigung (hor.=0°; vert.=90°)
Leitungen:
Datum Baubeginn
Erforderliche Anhänge
Unterschriften
Ort und Datum:
|  |  | Antragsteller(in) *: |  |  |  |  | Fachplaner:
* Das Meldeverfahren hat einzig zum Zweck zu analysieren, ob die vorgesehene Installation der Bewilligungspflicht unterliegt. Es äussert sich jedoch nicht über allfällig notwendigen Zustimmungen im Sinne des Privatrechts. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Antragsteller, dass die gültigen Normen und gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.
Kantonale Baukommission
Bescheid der kantonalen Baukommission (KBK)
Projekt befreit von Baubewilligungpflicht gemäss Art. 18a Abs. 1 RPG
Projekt unterliegt dem Baubewilligungsverfahren
Darlegung der Gründe:
schützenswerte Baute (Art. 24d, Abs. 2 RPG)
Andere:
Der Antragsteller muss bestätigen dass er sein Gesuch um eine Baubewilligung aufrecht erhält, da Gebühren in Rechung gestellt werden.
Gegebenenfalls muss der Antragsteller warten bis die Baubewilligung vorliegt.
Der vorliegende Bescheid ist keine Verfügung welche den Rechtsmitteln im Sinne von Art 5 VVRG untersteht.
Auf Anfrage des Antragstellers, wird eine Feststellungsverfügung (35 VVRG) mit Rechtsmittelbelehrung erteilt.
Ohne Rückmeldung der KBK kann der Gesuchsteller das Projekt gemäss der eingereichten Anfrage realisieren.
Das Meldeverfahren befreit in keinem Fall von einer Anschlussanfrage beim Elektrizitäts-Verteilnetzbetreiber, welcher die technischen Möglichkeiten prüft und die Anschlussbedingungen festlegt.
Unterschiften des von der KBK beauftragten Organs
Datum
Titel
Name
Unterschrift
Kopie an:
Dienststelle für Energie und Wasserkraft: energie@admin.vs.ch
Nützliche Links:
Dienststelle für Energie und Wasserkraft: www.vs.ch/energie
EnergieSchweiz, meine Solaranlage: http://www.energieschweiz.ch/de-ch/erneuerbare-energien/meine-solaranlage.aspx
Swissolar : www.swissolar.ch
thermisch
photovoltaisch
PV-T / hybrid
in Schägdach montiert
auf Schrägdach montiert
verdeckt
sichtbar (Verlauf angeben) und Farbe:
2 Ex. Auszüge der Karte 1:25'000
2 Ex. Situationsplan
1 Ex. Foto Gebäude und/oder Standort
2 Ex. Prinzipschema Installation
2 Ex. Fotomontage oder vermasste Zeichnung
1 Ex. Prospekt oder Foto des Kollektors
Erste Installation auf bestehendem Gebäude oder Standort, Baujahr Gebäude:
Ersatz einer bestehenden Solaranlage
Erweiterung einer bestehenden Solaranlage, eine weitere Neuanlage
Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus
Andere:

## Erklärungen
Bewilligungsfreie Solaranlagen
Einführung
In Anwendung der Artikel 18a RPG, 31a und 32b RPV, werden gewisse Solaranlagen von der Bewilligungspflicht befreit, müssen jedoch der zuständigen Behörde vor Beginn der Arbeiten gemeldet werden. Die Frist dieser Meldung wurde auf 30 Tage vor Baubeginn festgelegt.
Die Gemeinde ist die zuständige Behörde für die Solaranlagen innerhalb der Bauzone, wenn sie nicht Gesuchsteller oder Partei ist. Die Kantonale Baukommission ist die zuständige Behörde für Solaranlagen in der Landwirtschaftszone und für Solaranlagen, bei welchen die Gemeinde Gesuchsteller oder Partei ist.
Die zuständige Behörde hat die Pflicht zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Befreiung der Bewilligungspflicht erfüllt sind :
Für den Fall, dass das Projekt gemäss Art. 18a Abs. 1 RPG und Art. 32a RPV (oder gemäss Art. 18a Abs. 2 i.V.m. Art. 20bis Abs. 2 oder 3 BauV) von der Bewilligungspflicht befreit ist: die zuständige Behörde kann dem Gesuchsteller antworten, ohne jedoch dazu verpflichtet zu sein. Ohne Rückmeldung der zuständigen Behörde kann der Gesuchsteller das Projekt gemäss der eingereichten Anfrage realisieren.
In Fällen, in welchen die Voraussetzungen für die Befreiung nicht gegeben sind, fordert die zuständige Behörde den Gesuchsteller innert 20 Tagen auf, ein Dossier zu hinterlegen und begründet den Entscheid. Der Gesuchsteller hat der zuständigen Behörde mitzuteilen, ob er beabsichtigt, das vorgeschlagene Verfahren durchzuführen.
Die Gemeinden legen das Organ fest, welches verantwortlich ist, die Fragen betreffend Notwendigkeit eines Baubewilligungsverfahrens respektive das anwendbare Verfahren für die Solaranlagen innerhalb der Bauzone zu beantworten. Das Gleiche gilt für die KBK, welche das Organ benennt, welches ermächtigt wird, Antworten betreffend Solaranlagen in der Landwirtschaftszone oder Solaranlagen, bei welchen die Gemeinde Gesuchsteller oder Partei ist, zu erteilen.
In Fällen, in welchen sich der Gesuchsteller und das vorgenannte Organ über die Notwendigkeit eines ordentlichen Bauverfahrens nicht einig sind, kann der Gesuchsteller einen formellen Entscheid mit Rechtsmittelbelehrung und Gebühren verlangen (Art. 35 VVRG). In diesem Fall ist der Entscheid durch die zuständige Baubewilligungsbehörde zu fällen.
Wenn die Installation einer Solaranlage auf einer sehr spezifischen Infrastruktur vorgesehen ist (z.B. militärische Installationen, Seilbahnstationen, SBB), ist die Mitteilung an die betreffende Stelle zu überweisen. Es wird präzisiert, dass in solchen Fällen eine Bewilligung notwendig sein kann.
Das Meldeverfahren hat einzig zum Zweck zu analysieren, ob die vorgesehene Installation der Bewilligungspflicht unterliegt. Es äussert sich jedoch nicht über allfällig notwendigen Zustimmungen im Sinne des Privatrechts.
Schließlich ist bei der Installation einer Photovoltaik-Anlage zu beachten, dass der Gesuchsteller mit dem Netzbetreiber zu überprüfen hat, ob die geplante Anlage an das Netzwerk angeschlossen werden kann.
Bedingungen
Gesetzliche Voraussetzungen für eine Befreiung der Baubewilligungspflicht: von der zuständigen Baubewilligungsbehörde zu überprüfen
a) Meldung von Solaranlagen auf Schrägdächern (Art. 18a RPG, 32a RPV und 20bis Abs. 1 BauV)
Die von der Baubewilligungspflicht ausgenommenen Solaranlagen müssen folgende durch den Bundesgesetzgeber festgelegten Bedingungen erfüllen:
positioniert auf einem bestehenden oder neuen Gebäude
  in der Bau- oder Landwirtschaftszone
  welches nicht ein Kulturdenkmal von kantonaler oder nationaler Bedeutung ist
  welches nicht in einem Naturdenkmal von kantonaler oder nationaler Bedeutung oder in einer vom kommunalen Recht bezeichneten Schutzzone, in welcher eine Baubewilligung vorgesehen ist, liegt
  welches nicht in einem vom kommunalen Recht bezeichneten Quartier oder Gebiet liegt, in welchem konkrete Bestimmungen gelten, welche die Integration von Solaranlagen und die Voraussetzungen für eine Befreiung der Baubewilligungspflicht regeln;
positioniert in einem Schrägdach parallel zur Schräge;
Überragung der Dachfläche im rechten Winkel um höchstens 20 cm;
von vorne und von oben gesehen kein Hinausragen über die Dachfläche;
nach dem Stand der Technik reflexionsarme Ausführung;
als kompakte Fläche zusammenhängen.
b) Meldung von Solaranlagen auf Flachdächern (Art. 18a Abs. 2 RPG und Art. 20bis Abs. 2 BauV):
Die von der Baubewilligungspflicht ausgenommenen Solaranlagen auf Flachdächern müssen folgende durch den Kantonsgesetzgeber festgelegten Bedingungen erfüllen:
das kommunale Recht sieht keine Bewilligungspflicht für diesen Typ von Solaranlagen auf Flachdächern vor
positioniert auf einem existierenden oder neuen Gebäude
  in der Bau- oder Landwirtschaftszone
  welches nicht ein Kulturdenkmal von kantonaler oder nationaler Bedeutung ist
  welches nicht in einem Naturdenkmal von kantonaler oder nationaler Bedeutung liegt;
maximale Höhe über der Brüstung: 50 cm;
Mindestabstand zum Dachrand (ohne Vordach): 50 cm;
maximale Höhe über der Brüstung bei Mindestabstand: 20 cm; und dann bei einer Neigung von 30°: bis 50 cm;
Kollektorfelder in parallel zu einander liegender Anordnung;
reflexarme Ausführung nach dem Stand der Technik.
c) Meldung von Solaranlagen an der Fassade (Art. 18a Abs. 2 RPG und 20bis Abs. 3 BauV):
Die von der Baubewilligungspflicht ausgenommenen Solaranlagen an Fassaden müssen folgende durch den Kantonsgesetzgeber festgelegten Bedingungen erfüllen:
das kommunale Recht sieht keine Bewilligungspflicht für diesen Typ von Solaranlagen an Fassaden vor;
positioniert auf einem existierenden oder neuen Gebäude innerhalb der Industrie-, Gewerbe- oder Handwerkszone;
kompakte zusammenhängenden Fläche, rechteckige Form;
parallel zur Fassade verlaufende Kollektorfelder;
rechtwinkliger Abstand von der Fassadenverkleidung maximal 20 cm;
keine Auskragung der Fassade in der Frontansicht;
minimale Fläche von 100 m2, oder mindestens 30% der Fassadenfläche;
reflexarme Ausführung nach dem Stand der Technik.
Voraussetzungen die durch den Bauherrn zu verantworten sind
Die sichtbaren Teile der Leitungen und Rohre müssen an das Material von Dachbelag oder Fassade angepasst sein; wobei es sich versteht, dass je nach Qualität der Arbeit nicht ausgeschlossen ist, dass die sichtbaren Teile der Leitungen und Rohre Bestandteil einer Baubewilligung bilden.
Die Vorschriften zum Schutz vor Feuer müssen respektiert werden (Brandschutzmerkblatt der VKF *Solaranlage*).
Die allfälligen Bedingungen des Bau- und Zonenreglements betreffend Sicherheit müssen respektiert werden (wie die Bestimmungen zur gefährlichen Rutschung von Schnee auf den Dächern).
Empfehlungen
Die Kollektoren müssen das SPF-Qualitätslabel des Instituts für Solartechnik der Hochschule Rapperswil oder ein gleichwertiges Label nach der Norm EN 12 975 haben;
Die Photovoltaikpanele müssen nach IEC 61215 oder der letzten von der kantonalen Dienststelle für Energie und Wasserkraft anerkannten geltenden Norm zertifiziert sein.
Form der Mitteilung der Solaranlagen
1. Die Mitteilung der Installation ist von einem qualifizierten Fachplaner gegenzuzeichnen, der für die Installation der Anlage verantwortlich ist.
2. Das Solaranlagemeldeformular ersetzt das Antragsformular nach dem normalen Verfahren. Für die Solaranlagen innerhalb der Bauzone ist es vollständig ausgefüllt und unterschrieben in zwei Exemplaren bei der Gemeindeverwaltung einzureichen. Für Solaranlagen in der Landwirtschaftszone ist es an die Kantonale Baukommission zu richten.
Neben dem Formular müssen folgende Dokumente eingereicht werden:
2 Ex. des Situationsplans aus dem Kataster der Gemeinde und 2 Auszüge der Karte 1:25’000 mit rotem Kreuz
1 Ex. des Fotos vom Gebäude und/oder Standort
2 Ex. einer Fotomontage oder vermassten Zeichnung in ausreichend grossem Massstab zur Veranschaulichung des Projekts, aus der das Kollektorfeld, dessen Abmessungen und die Lage zu den Dachrändern sowie der Verlauf und die Farbe der sichtbaren Anschlussleitungen deutlich hervorgehen
1 Ex. eines Prospekts oder eines fotografischen Dokuments, in dem die vorgeschlagenen Kollektoren oder ein Kollektorfeld des gleichen Typs dargestellt sind; die Dokumente müssen bestätigen dass es sich bei den Kollektoren um nicht reflektierendes Glas handelt.
2 Ex. des technischen Projekts des qualifizierten Fachplaners (Prinzipschema)
Die Bedingungen für die Bewilligungsfreiheit sind kumulativ. Wenn nicht alle erfüllt sind, ist das normale Baubewilligungsverfahren anzuwenden.

## RPG-RPV-BV
Gesetzestext
Die revidierte Raumplanungsgesetzgebung in Kraft seit dem 1. Mai 2014 enthält folgende Bestimmung:
RPG : Art. 18a Solaranlagen
1 In Bau- und in Landwirtschaftszonen bedürfen auf Dächern genügend angepasste Solaranlagen keiner Baubewilligung nach Artikel 22 Absatz 1. Solche Vorhaben sind lediglich der zuständigen Behörde zu melden.
2 Das kantonale Recht kann:
a. bestimmte, ästhetisch wenig empfindliche Typen von Bauzonen festlegen, in denen auch andere Solaranlagen ohne Baubewilligung erstellt werden können;
b. in klar umschriebenen Typen von Schutzzonen eine Baubewilligungspflichtvorsehen.
3 Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern von kantonaler oder nationaler
Bedeutung bedürfen stets einer Baubewilligung. Sie dürfen solche Denkmäler nicht
wesentlich beeinträchtigen.
4 Ansonsten gehen die Interessen an der Nutzung der Solarenergie auf bestehenden
oder neuen Bauten den ästhetischen Anliegen grundsätzlich vor.
RPV : Art. 32a Bewilligungsfreie Solaranlagen
1 Solaranlagen gelten als auf einem Dach genügend angepasst (Art. 18a Abs. 1 RPG), wenn sie:
a. die Dachfläche im rechten Winkel um höchstens 20 cm überragen;
b. von vorne und von oben gesehen nicht über die Dachfläche hinausragen;
c. nach dem Stand der Technik reflexionsarm ausgeführt werden; und
d. als kompakte Fläche zusammenhängen.
2 Konkrete Gestaltungsvorschriften des kantonalen Rechts sind anwendbar, wenn sie zur Wahrung berechtigter Schutzanliegen verhältnismässig sind und die Nutzung der Sonnenenergie nicht stärker einschränken als Absatz 1.
3 Bewilligungsfreie Vorhaben sind vor Baubeginn der Baubewilligungsbehörde oder einer anderen vom kantonalen Recht für zuständig erklärten Behörde zu melden. Das kantonale Recht legt die Frist sowie die Pläne und Unterlagen, die der Meldung beizulegen sind, fest.
RPV : Art. 32b Solaranlagen auf Kulturdenkmälern
Als Kulturdenkmäler von kantonaler oder nationaler Bedeutung (Art. 18a Abs. 3 RPG) gelten:
a. Kulturgüter von internationaler, nationaler oder regionaler Bedeutung gemäss Artikel 2 Buchstaben a–c der Kulturgüterschutzverordnung vom 17. Oktober 1984;
b. Gebiete, Baugruppen und Einzelelemente gemäss Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung mit Erhaltungsziel A;
c. Kulturgüter von nationaler oder regionaler Bedeutung, die in einem anderen Inventar verzeichnet sind, das der Bund gestützt auf das Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG) beschlossen hat;
d. Kulturgüter von nationaler oder regionaler Bedeutung, für die Bundesbeiträge im Sinne von Artikel 13 NHG zugesprochen wurden;
e. Bauten und Anlagen, die aufgrund ihres Schutzes unter Artikel 24d Absatz 2 RPG oder unter Artikel 39 Absatz 2 dieser Verordnung fallen;
f. Objekte, die im vom Bund genehmigten Richtplan als Kulturdenkmäler von kantonaler Bedeutung im Sinn von Artikel 18a Absatz 3 RPG bezeichnet werden.
BV: Art. 20bis Solaranlagen
1 In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Bundesgesetzgebung über die Raumplanung bedürfen auf Schrägdächern genügend angepasste Solaranlagen in Bau- und in Landwirtschaftszonen keiner Baubewilligung. Das kommunale Recht kann in klar umschriebenen Typen von Schutzzonen (z. B. für Baugruppen von lokaler Bedeutung) eine Baubewilligungspflicht vorsehen. Ansonsten kann das kommunale Recht, unter Beachtung des Bundesrechts, auch Quartiere oder Gebiete bestimmen, in denen konkrete Bestimmungen gelten, welche das Einrichten von Solaranlagen regeln, sowie die Bedingungen, unter welchen diese von der Baubewilligungspflicht befreit sind.
2 In den Bau- und Landwirtschaftszonen sind genügend angepasste Solaranlagen auf Flachdächern von der Baubewilligungspflicht ausgenommen. Das kommunale Recht kann aber eine Bewilligungspflicht vorsehen. Solaranlagen gelten als auf einem Flachdach genügend angepasst, wenn sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
maximale Höhe über der Brüstung: 50 cm;
Mindestabstand zum Dachrand (ohne Vordach): 50 cm;
maximale Höhe über der Brüstung bei Mindestabstand: 20 cm; und dann bei einer Neigung von 30°: bis 50 cm;
Kollektorfelder in parallel zu einander liegender Anordnung;
reflexarme Ausführung nach dem Stand der Technik.
3 In den Industrie-, Handwerks- und Gewerbezonen sind genügend an die Fassade angepasste Solaranlagen bewilligungsfrei. Das kommunale Recht kann aber eine Bewilligungspflicht vorsehen. Solaranlagen gelten als genügend an eine Fassade angepasst, wenn sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
kompakte zusammenhängenden Fläche, rechteckige Form;
parallel zur Fassade verlaufende Kollektorfelder;
rechtwinkliger Abstand von der Fassadenverkleidung maximal 20 cm;
keine Auskragung der Fassade in der Frontansicht;
minimale Fläche von 100 m2, oder mindestens 30% der Fassadenfläche;
reflexarme Ausführung nach dem Stand der Technik.
4 Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung bedürfen stets einer Baubewilligung. Sie dürfen solche Denkmäler nicht wesentlich beeinträchtigen.
5 Bewilligungsfreie Vorhaben sind vor Baubeginn der für Baubewilligungen zuständigen Behörde zu melden. Die Meldung hat spätestens 30 Tage vor Baubeginn zu erfolgen.
6 Welche Pläne und weiteren Unterlagen der Meldung beizulegen sind, und in wie vielen Exemplaren, wird in einer Richtlinie festgelegt, die vom für das Bauwesen zuständigen Departement herausgegeben wird. Die Unterlagen haben die Informationen zu enthalten, derer es bedarf um zu prüfen, ob alle Voraussetzungen für die Befreiung von der Bewilligungspflicht gegeben sind.

## Formular Qualitätssicherung
|  |  | GEMEINDE: | Fiesch |  |  |  | AMT: | Bauamt
Qualitätssicherung für Photovoltaik-Anlagen
Qualitätssicherungsstufe 1, gemäss Brandschutzrichtlinie VKF 11-15
Gesuchsteller / Eigentümer / Auftraggeber | [6 empty] | Fachplaner, Installateur
Verantwortliche für die Qualitätssicherung
Name
Vorname
Adresse
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
Standort der Installation
| Adresse |  |  |  |  | PLZ/Ort
| Parzelle/Plan | [8 empty] | EGID Nr. (https://map.geo.admin.ch)
| Typ des Gebäudes: | [6 empty] | Einheit
Sicherheitsmassnahmen
Ein Handtaster (Schalter) “Feuerwehr“ ist gemäss dem Stand der Technik und nach den Forderungen des NIN anzubringen.
Der Zugang zu vorhandenen Rauchabzugsanlagen und die Funktion von vorhandenen Rauch- und Wärmeabzugsanlagen müssen gewährleistet bleiben.
Die Brandschutzvorschriften der VKF sind einzuhalten.
Bei der Wohn- oder Betriebsbewilligung hinterlegen wir eine Konformitätserklärung.
Die Unterzeichneten bestätigen, dass die oben erwähnten Elemente vollständig erfüllt sind.
Unterschriften
Ort und Datum:
|  | Gesuchsteller: | [5 empty] | Fachplaner:
BEISPIEL FÜR DIE GEMEINDEN
Einfamilienhaus
MFH dazu
Andere:

## Konformitätserklärung
|  |  | GEMEINDE: | Fiesch |  | Gemeindedossier - Nr.:
Dossier cantonal n°
|  |  |  | PARZELLEN - Nr: |  | Kantonsdossier - Nr.:
GESUCHSTELLER:
WOHNORT:
OBJEKT:
BRANDSCHUTZ - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
QUALITÄTSSTUFE
Der Gesuchsteller, Eigentümer oder Auftraggeber und der unten stehende, zuständige Verantwortliche für die Qualitätssicherung bestätigen hiermit, dass alle vorgesehenen und nötigen Brandschutzmassnahmen gemäss der Norm und den Richtlinien der VKF (Vereinigung Kantonaler Versicherungen) entsprechend den Artikeln 2.1, 4.1.1 und 4.1.3 Absatz e) der Richtlinie “Qualitätssicherung im Brandschutz / 11-15de“ vollständig und fehlerlos ausgeführt wurden.
Gesuchsteller, Eigentümer oder Auftraggeber
Vorname, Name:
Adresse:
PLZ / Ort:
Ort und Datum:
Unterschrift:
Brandschutzverantwortlicher
Vorname, Name:
Zertifikats-Nr. HPI:
Adresse:
PLZ / Ort:
Ort und Datum:
Unterschrift:
Verteiler:
QSS1
QSS2
QSS3
Gesuchsteller
Gemeinde
KBK
Gemeinde SiBe
KAF
BEISPIEL FÜR DIE GEMEINDEN